[Este documento debe ser empleado para elaborar la oferta financiera del postulante. Los comentarios entre corchetes y en letra cursiva son orientadores y no deben aparecer en el documento a presentar]

OFERTA DE COSTOS DE BIENES

[Lugar, fecha]

Señores

CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION

Cr 13 No 71 – 41

Bogotá D.C.

Asunto: Oferta económica Convocatoria No. 302 - Equipos para monitoreo biologico sb5

Señoras / Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos prestar a ustedes, Equipos para monitoreo biológico SB5 con su solicitud de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta. La oferta de costos que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras]. Esta cifra incluye todos los valores necesarios para ejecutar el contrato, incluidos impuestos aplicables.

Nuestra oferta de costos será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, es decir, hasta noventa (90) días a partir de la fecha de su presentación.

Atentamente,

Firma autorizada: ___________________________________________________

Nombre y cargo del signatario: ________________________________________

Nombre de la empresa: ______________________________________________

NIT:______________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________

Teléfono: ____________________ E-mail: _______________________________

## Detalle del presupuesto:

[Se deberá presentar este presupuesto en MS Excel. Por favor expresar los valores sin cifras decimales]

LOTE No. 1 EQUIPOS TECNOLOGIA

| Ítem | Nombre del bien | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camara de video subacuática | Cámara de acción sumergible diseñada para grabar video y tomar fotos de alta calidad bajo el agua sin necesidad de carcasas adicionales hasta 10 metros (33 pies) de profundidad. Resolucion 5.3K Estabilidad en videos con movimientos bruscos, al nadar o corrientes fuertes. Compatible con lentes de la serie 9-12 y carcasas de buceo para mayor profundidad (hasta 60m). | Unidad | 6 |
| 2 | Discos duros externos 2TB | Capacidad: 2 TB. Tamaño de 2.5 ". Compatible con MacOS, Windows. Fácil de transportar. Interfaces de conexión: USB 3.0 y USB 2.0. Apto para PC y Notebook. Factor de forma: 2.5 " Velocidad de rotación: 5400 rpm Color negro Accesorios incluidos: cable USB, manual. | Unidad | 4 |
| 3 | Memorias para cámara | Micro Sd Extreme 128gb 4k Tarjeta MicroSDXC. Velocidad de lectura es de 170 MB/s y de escritura 90 MB/s. Adaptador de memoria. Resolución máxima de video es 4K. Almacena diferentes tipos de datos. Clase de velocidad: 30. Es a prueba de agua. | Unidad | 18 |
| 4 | Sistema de Posicionamiento Global (GPS) | Dimensiones aproximadas: 6,1 x 16,0 x 3,6 cm Peso máximo: 250 g (incluyendo baterías) Pantalla a color tipo transflectiva, visible bajo luz solar Tamaño de pantalla mínimo: 2,6” (6,6 cm en diagonal) Resolución mínima: 160 x 240 píxeles Diseño portátil, ergonómico y resistente para uso en campo Alimentación mediante baterías tipo AA (recargables o desechables) Autonomía mínima de 16 horas en uso continuo Resistencia al agua mínimo estándar IPX7 o equivalente Equipo apto para condiciones de campo (humedad, polvo y salpicaduras) Memoria interna mínima: 16 GB Capacidad de expansión mediante tarjeta microSD o equivalente Capacidad de almacenamiento de: - Mínimo 5.000 waypoints - Mínimo 200 rutas - Registro de tracks con al menos 10.000 puntos y almacenamiento de mínimo 200 tracks Receptor satelital de alta sensibilidad Registro y gestión de waypoints, rutas y tracks Compatibilidad con sistemas de coordenadas estándar (ej. WGS84) Función de cálculo de áreas Capacidad de generación de rutas (con soporte de cartografía adicional) Brújula electrónica de tres ejes con compensación de inclinación Altímetro barométrico Interfaz de conexión USB de alta velocidad o equivalente Compatibilidad con protocolos estándar de comunicación (ej. NMEA 0183 o equivalente) Conectividad inalámbrica (Bluetooth u otra equivalente) Posibilidad de cargar mapas base y mapas adicionales Compatible con mapas personalizados Visualización de imágenes Información astronómica Modo geocaching o equivalente Función de seguimiento en tiempo real (si aplica) Garantía mínima de 12 meses | Unidad | 1 |
| 5 | Cargadores para baterías | Con más de 3 puertos de carga Baterías compatibles: con diferentes dispositivos, especialmente las cámaras de fotos y videos. Tipo de conexión: USB. Con indicador de carga. | Unidad | 3 |
| 6 | Profundímetro | Equipo portátil para medición de profundidad en entornos acuáticos, sonda para la identificación de zonas de presencia de peces. Equipo portátil para detección de profundidad y localización de peces mediante tecnología sonar Carcasa fabricada en material resistente (ABS o equivalente) Diseño ergonómico para uso en campo Pantalla digital con tecnología antirreflejo y protección UV Tamaño mínimo de pantalla: 4,7 x 1,8 cm Retroiluminación LED para operación en condiciones de baja visibilidad Tecnología sonar integrada Frecuencia de operación: 200 kHz o equivalente Ángulo de cobertura del sonar: mínimo 45° Rango de medición de profundidad: mínimo de 0,8 m hasta 90 m (en condiciones estándar) Capacidad de detección de peces y profundidad en tiempo real Batería recargable integrada (mínimo 1500 mAh) Recarga mediante cable USB o equivalente Bajo consumo energético Rango de temperatura de funcionamiento: mínimo entre -20 °C y 50 °C Unidades de medida configurables (sistema métrico e inglés) Sensor/sonda de detección Cable de carga Sistema de sujeción (correa o equivalente) Manual de usuario |  |  |

LOTE No. 2 EQUIPOS NAUTICOS / MARINOS

| 1 | Boyas de flotación | Boyas de amarre para embarcaciones fabricadas en vinilo marino de alta calidad, con protección UV. Material suave, resistente a manchas y que no raya el casco, fácil de limpiar y mantener. CARACTERÍSTICAS: Dimensiones del paquete: Largo x ancho x alto: 26 x 11 x 4.5 pulgadas Peso del paquete: 4,56 Kilogramos 7 Color: Naranja Material: Plástico Componentes incluidos: 1inflador, 2 agujas Tamaño: 14.9x17.7inch | Pares | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Carcasa protectora | Estuche impermeable para cámaras sumergibles, compatible con diversos modelos, fabricado en material de alta resistencia. Apto para actividades de buceo hasta 60 m de profundidad, con acceso fácil y seguro a todas las funciones del equipo. | Unidad | 6 |

Las cifras deberán coincidir con las indicadas en los cuadros abajo, y deben expresarse sin decimales.